## Sheet1
Variable | Value | File | Variable in txt | Comment
read_projections()
rows
cols
rescale_intercept
rescale_slope
proj_array
read_dicom()
idx_proj_start |  |  | 0
idx_proj_stop |  | original_parameters.txt | P*N_Rotations
angles
dangles | - |  |  | FFS
dz | - |  |  | FFS
drho | - |  |  | FFS
nu |  | rtcat_params.txt | scanner_X_pixels | rows
nv |  | rtcat_params.txt | scanner_Y_pixels | columns
du |  | rtcat_params.txt | scanner_Y_pixel_size | detector element transv. spacing
dv |  | rtcat_params.txt | scanner_Z_pixel_size | detector element axial spacing
dv_rebinned |  |  |  | det.pix. width of ribinned histo
det_central_element
dso |  | rtcat_params.txt | xray_source_to center_of_rotation
dsd |  | rtcat_params.txt | SID
ddo | - |  |  | calculated from dso and dsd
pitch | - | original_parameters.txt | pitch | calculated
z_positions
nz_rebinned |  |  |  | calculated from z_positions
hu_factor |  | rtcat_params.txt | mu_eff
rotview | - |  |  | calculated from angles